## Árazatlan_
ÉPÍMÉNYSZÁM |  |  |  |  | TÉTEL-SZÁM | MEGNEVEZÉS | MÉRTÉK EGYSÉG | MENNYISÉG | EGYSÉGÁR (Ft) | ÖSSZESEN (Ft)
2 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | VÍZ- ÉS CSATORNAVEZETÉKEK
2 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Vízvezetékek, Tulajdonos és üzemeltető: Nyíregyháza MJV Önk.
[5 empty] | 100000 | KÖZMŰVEZETÉKEK
[6 empty] | Műszaki előkészítés | db | 1 |  | 0
[6 empty] | Kivitelezéshez szükséges kiegészítő tervek készítése | db | 1 |  | 0
[5 empty] | 130000 | Víz- és csatornavezetékek
[5 empty] | 131000 | Víz- és csatornavezetékek bontása
[5 empty] | 131100 | Csővezetékek bontása
[5 empty] | 131101 | Csővezeték bontása, műanyag cső DN 500-ig | m | 0 |  | 0
[5 empty] | 131131 | Csővezeték bontása azbesztcement cső | m | 50 |  | 0
[5 empty] | 131200 | Aknák bontása
[5 empty] | 131231 | Egyedi műtárgy akna bontása | db | 0 |  | 0
[5 empty] | 132000 | Víz- és csatornavezetékek építése
[5 empty] | 132100 | Csővezetékek építése műanyag csőből
[5 empty] | 132101 | Csővezetékek építése műanyag csőből DN 90-ig | m | 0 |  | 0
[5 empty] | 132105 | Csővezetékek építése műanyag csőből DN 110-160 | m | 0 |  | 0
[5 empty] | 132111 | Csővezetékek építése műanyag csőből DN 160-250 | m | 0 |  | 0
[5 empty] | 132115 | Csővezetékek építése műanyag csőből DN 250-400 | m | 142 |  | 0
[5 empty] | 132500 | Védelmi rendszerek
[5 empty] | 132501 | Védőcső beépítés DN 300-ig | m | 0 |  | 0
[5 empty] | 132505 | Védőcső beépítés DN 300-500 | m | 50 |  | 0
[5 empty] | 132506 | Acél Védőcső beépítés sajtolással DN 300-500 | m | 11 |  | 0
[5 empty] | 134000 | Aknák, átemelők építése
[5 empty] | 134131 | Egyedi műtárgy akna építése 5 m2 alapterületig | db | 0 |  | 0
[5 empty] | 135000 | Elzárók, tolózárak beépítése
[5 empty] | 135001 | Föld feletti tűzcsap beépítése | db | 1 |  | 0
[5 empty] | 135021 | Vízmérő óra beépítése | db | 0 |  | 0
[5 empty] | 135101 | Tolózár beépítése DN 300-ig | db | 1 |  | 0
2 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | VÍZVEZETÉKEK ÖSSZESEN: |  |  |  | 0
A költségvetési sorok árazásánál az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki tervek megvalósítását kell beárazni, A V1/M1 jelű vízvezetékszkasz vonatkozásában a tételsoroknak tartalmazniuk kell minden megvalósításhoz szükséges felmerülő költséget, beleértve a minősítő vizsgálatok költségét is. A vezeték fektetéshez kapcsolódó burkolathelyreállítást az útépítéssel érintett részeken ideiglenes jelleggel, egyéb helyen végleges helyreállítással kell kalkulálni. A víztelenítés szükségességét az ajánlattevő az ajánlatkérési dokumnetációhoz csatolt talajmechanikai jelentés és fektetési mélység alapján határozhatja meg. A megrendelő az ajánlatkérési dokumnetációba csatolt tervdokumnetációval rendelkezik, minden további a munkavégzéshez szükséges terv elkészítési költségét a "Kivitelezéshez szükséges kiegészítő tervek készítése" soron kell szrepeltetni.
A meglévő élő rendszerhez való csatlkozási csomópontokat karimás csatlakozásig a megrendelő kiépíti. Ahol a csatlkozás szakaszoló tolózárral történik ott a tolózár beépítést is a megrendelő végzi.