## Munka1
| Szivattyú beszerzés 4. tétel Grundfos SP 77-4 |  | Elvárt | 1.ajánlat | 2.ajánlat | 3.ajánlat
kiváltása
Adatok
| Vizsgált időtáv | év |  | 10 | 10 | 10
| Reál diszkontráta | % |  | 5% | 5% | 5% | * A kiváltandó géptípus legjobb hatásfokú pontjában
M | Mennyiség | db |  | 1 | 8 | 8
A | Ajánlati ár | Ft/db |  |  |  |  | Ajánlattevő által kitöltendő!
B | Várható élettartam | év |  | 10 | 10 | 10
C | Karbantartási költség | Ft/év/db |  | - | - | -
D | Fajlagos energiaköltség | Ft/kWh |  | 28.67 | 28.67 | 28.67
E | Összhatásfok (motor+szivattyú)* | % | 62.5 |  |  |  | Ajánlattevő által kitöltendő!
F | Névleges villamos teljesítmény | kW | 15 |  |  |  | Ajánlattevő által kitöltendő!
G | Átlagos hidraulikai teljesítmény igény* | kW |  | 8.3 | 10 | 10 | P(W)=Q(m3/s)*H(m)*ρ(kg/m3)*g(m/s2)
H | Átlagos éves üzemóra / db | h |  | 3000 | 3000 | 3000
Számított értékek
I | Éves energiaigény (G/E)*H*M | kWh |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
J | Éves energiaköltség (D*I) | Ft/év |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
K | Éves működési költség (C*M)+J | Ft/év |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
LCC meghatározása
L | Kezdeti beruházási költség (M*A) | Ft |  | 0 | 0 | 0
N | Működési költség jelenértéke a vizsgált időtávon | Ft |  | #VALUE! | 0 | 0
| Közvetlen életciklusköltség (L+N) | Ft |  | #VALUE! | 0 | 0
A Közbeszerzési Hatóság 2015. CXLIII. Törvény 78 § (4) bekezdése alapján.
|  | 1 |  | #VALUE!
|  | 2 |  | #VALUE!
|  | 3 |  | #VALUE!
|  | 4 |  | #VALUE!
|  | 5 |  | #VALUE!
|  | 6 |  | #VALUE!
|  | 7 |  | #VALUE!
|  | 8 |  | #VALUE!
|  | 9 |  | #VALUE!
|  | 10 |  | #VALUE!
|  | 11 |  | #VALUE!
|  | 12 |  | #VALUE!
|  | 13 |  | #VALUE!
|  | 14 |  | #VALUE!
|  | 15 |  | #VALUE!
|  | 16 |  | #VALUE!
|  | 17 |  | #VALUE!
|  | 18 |  | #VALUE!
|  | 19 |  | #VALUE!
|  | 20 |  | #VALUE!
| A kiírás V. fejezet e pontja figyelembevételével kitöltendő adatok: | [5 empty] | Ajánlattevő által kitöltendő!
| Hmax: |  | m
| Q értéke (ηmax –nál) |  | m3/h
| Fajlagos villamos energia felhasználás (ηmax –nál) |  | P1/kWh
| Max. átmérő búvárszivattyú esetén |  | mm
| Befoglaló méret nyomásfokozó szivattyú csoport esetén (hosszxszélességxmagasság) |  | cmxcmxcm
szivattyúház anyaga:
járókerék anyaga:
villanymotor anyaga:
csatlakozó méret