## Záradék
AJÁNLAT TEVŐ
Név
Cím
Adószám
Kapcsolattartó
Elérhetőség
A munka leírása:
4700 Mátészalka, vízműtelep - hrsz: 3615
Vízműtelep napelemes rendszer létesítése
Elektromos kiviteli munkáiról
Építtető: NYÍRSÉGVÍZ Zrt (4400 Nyíregyháza, tó u. 5.)
Adó: 11492809-2-15
Készült: Nyíregyháza, 2024. szeptember hó
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Ajánlat tevő

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító b
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | CANADIAN SOLAR 435W TOPHIKU6 BLACK FRAME N-TYPE MONO tartószerkezetre szerelve | 200 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6mm2 (Piros/Feket ) Solar kábel a szükséges MC4 csatlakozókkal együtt, beépítve kompletten | 6 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SolarEdge SE 25K inverter tartószerkezetre szerelve C Sínezése kialakítással földelve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Expleo (NOARK) AC oldal villámhárítós épülethez 770231 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Expleo (NOARK) DC oldal stringbiztossítékkal 770280 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Wifi antenna Solaredge Inverterhez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SolarEdge P850 optimalizáló, napelemekre felszerelve, Monitoringba felvezetve | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Egyéb villamossági anyag 3 fázis 50kw-ig kompletten, 60 m szakaszon NAYY-J 5*95 földben elhelyezve, 600*800 fogadószekrénnyel szerelve a megfelelő védelmi eszközökkel szabványoknak megfelelően elkészítve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SolarEdge Smart Meter 3db áramváltóval 1000A. Szabályozó mérőműszer, a meglévő főelosztóba beépítve, felprogramozva, bekötve, beüzemelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | TREE System típ (vagy ezzel egyenértekű). Földre telepített horgyanzott acál napelem tartószerkezet, földe ásva, 20-30°-os dőlésszögben, két sorban elhelyezett 1db napelem részére. Földmunkával, összeszerelve, kompletten (1. mező) | 200 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Földmunka 1m gépi ásás és takarás | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0