## Sheet1
(Erősáramú és irányítástechnikai szerelési munkák - árazatlan költségvetés)
1 | ./ | Szerelt villamos elosztó- és vezérlőszekrény (500x700x250mm)
műanyag, belső kezelőajtóval, esővédő tetővel, lakatolható
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
2 | ./ | Szerelt villamos elosztó- és vezérlőszekrény (600x800x350mm)
műanyag, belső kezelőajtóval, esővédő tetővel, lakatolható
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
3 | ./ | 18-as kútszekrény 3p C10 leágazás
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
4 | ./ | Szekrény tartószerkezet korrózió álló fém-lámpatartó konzollal
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
5 | ./ | Halogén fényvető lámpatest 150W
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
6 | ./ | Érintésvédelmi földelő (átm.16mm, 4m)
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
7 | ./ | Egyenpotenciálú összekötő hálózat
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
8 | ./ | Szekrény tartószerkezet korrózió álló fém-fogysztásmérő szekrény részére
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
9 | ./ | Szerelt elszámolási fogyasztásmérő szekrény (háromfázisú, egytarifás)
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
10 | ./ | Kompakt PLC OMRON CP1L-EL20DR-D
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
11 | ./ | Kompakt PLC OMRON CP1L-EM30DR-D
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
12 | ./ | Szünetmentes tápegység APC 500VA 230/230VAC
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
13 | ./ | PLC analóg I/O bővítő modul OMRON CP1W-MAD11
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
14 | ./ | GPRS modem antennával, installálás
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
15 | ./ | Nyomástávadó 0-10bar/4-20mA
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
16 | ./ | Vízóra impulzus távadó
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
17 | ./ | Úszókapcsoló NIVELCO Nivofloat
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
18 | ./ | PLC program
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
19 | ./ | FEP installálás (központ)
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
20 | ./ | Szoftveres kapcsolódás integrált rendszerekhez FEP-IMIR (központ)
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
21 | ./ | GPRS kommunikációs program
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
22 | ./ | Irányítástechnikai rendszer üzembehelyezés
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
23 | ./ | Tervezői művezetés
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
24 | ./ | Tolózár akna villamosenergia-ellátása (18-as kút)
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
25 | ./ | Kábelezés (mellékelt kábeljegyzék alapján), kábelárok földmunkáival együtt
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
26 | ./ | Szerelés, üzembehelyezés
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
27 | ./ | Mérőkörök üzembehelyezése
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
28 | ./ | Kötődoboz 100x100, IP65
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
29 | ./ | Kommunikációs rendszer üzembehelyezése
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
30 | ./ | Érintésvédelmi ellenőrzés, jegyzőkönyv készítés
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
31 | ./ | Megvalósulási dokumentáció készítés
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
32 | ./ | Oktatás 2 alkalommal
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
33 | ./ | vízmű alközponti felügyelet költségei
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
34 | ./ | Nyíregyháza üzemirányító központ költségei
|  | 1,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
35 | ./ | VPN kapcsolat beállítása (GPRS)
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
36 | ./ | villamosenergia-ellátás Opus-Titász ügyintézés
|  | 2,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
37 | ./ | AUMA SA 07.6 motoros hajtóművel szerelt DN 100 rövid tolózár beépítése
|  | 3,00 db | D: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | G: | 0 | Ft | 0 | Ft
|  |  | D: |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: |  |  | 0 | Ft
|  |  | G: |  |  | 0 | Ft
Összesen:
A költségvetésben nevesített termékek azonos, egyenértékű műsztaki specifikációval rendelkező termékkel kiváltható.
Készült a KONTROLL Kft. WEB címén címén működő HunKBZ közbeszerzési program adattáraiból.
* KönyvCalc 18.0 Terv * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *Elektronikus igazoló kód: 0 * 2015.01.10 * 4/1. oldal