## Záradék
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2022. év.....09..hó.15..nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Nyírbátor, Diószegi dűlő szennyvízcsatorna építés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Dúcolás, földpartmegtámasztás | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Dúcolás, földpartmegtámasztás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 13-001-1.1.1.1 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos | 366 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.1.3 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése, munkaterület átvétele építési napló vezetése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, nyíltárkos geodésziai bemérés, e-közmű rendelet szerinti tartalommal dokumnetáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 19-021-1.1.1 | Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással | 6 | db |  |  | 0 | 0
5 | 19-053-1.4 | Közmű ellenőrző vizsgálatok csatorna vezetékhálózat ITV vizsgálata | 147 | m |  |  | 0 | 0
6 | 19-053-11.31.2.2 | Vízjogi enegedélyezési terv készítése engedélyeztetése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 315 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 105 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 210 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 315 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.3.1.3-0131723 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x3000 mm SN8, KGEM160/3M.SN8 | 14 | m |  |  | 0 | 0
2 | 53-001-31.3.1.4-0131733 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x3000 mm SN8, KGEM200/3M.SN8 | 147 | m |  |  | 0 | 0
3 | 53-001-32.1.3-0234303 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P | 6 | db |  |  | 0 | 0
4 | 53-001-32.1.3-0234395 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna csővégelzáró 160 mm, KGK160 | 6 | db |  |  | 0 | 0
5 | 53-001-32.1.4-0234329 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 200 mm/160 mm x 45°, KGEA200/160X45P | 6 | db |  |  | 0 | 0
6 | 53-001-32.1.4-0234785 | Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 200 mm, KGFP200/P | 14 | db |  |  | 0 | 0
7 | 53-005-1.2.2.1-0641224 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 75 cm magasságig SW Umwelttechnik AAK 100/50/12 cm beton akna-fenékelem, künettel, Cikkszám: 1000000208 | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | 53-005-6.1.1-0641344 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 100/25/12 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000264 | 5 | db |  |  | 0 | 0
9 | 53-005-6.1.1-0641345 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 100/50/12 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000266 | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 53-005-6.1.1-0641346 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, 80-100 cm belső átmérővel, elemek magassága: 25-75 cm között SW Umwelttechnik AGY 100/75/12 cm akna gyűrűs elem, Cikkszám: 1000000267 | 8 | db |  |  | 0 | 0
11 | 53-005-9.1.2.1-0641323 | Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 51,5-80 cm SW Umwelttechnik AK 100/60/51,5/12 cm akna kúpelem, egyesített szűkítő, Cikkszám: 1000000275 | 20 | db |  |  | 0 | 0
12 | 53-005-10.1-0641301 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között SW Umwelttechnik VSZ 60/5 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000301 | 3 | db |  |  | 0 | 0
13 | 53-005-10.1-0641302 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között SW Umwelttechnik VSZ 60/10 cm szintbeállító gyűrű, Cikkszám: 1000000300 | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | 53-005-31.3-0234709 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400 PIPELIFE PVC-U tisztítónyíláshoz átfolyós fenékelem 400 mm/160 mm/160 mm, KGA400/160/160P | 6 | db |  |  | 0 | 0
15 | 53-005-32.2-0235421 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400 aknafalcső PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/2000 mm, KGGL400/2MS.SN2F | 6 | db |  |  | 0 | 0
16 | 53-005-33.2-0234952 | Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN terhelési osztályban, zárt vagy ventillációs kivitelben, DN 315 PIPELIFE nehéz fedlap, KG cső 315 mm, teleszkópos gumi H700 mm teleszkópos kivitelhez, OV315F.TEL40TSR | 6 | db |  |  | 0 | 0
17 | 53-007-5.3-0413014 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel KASI EUROPA 8 mm, szellőzőnyílás nélkül, D 400 kN terhelési osztályra, | 7 | db |  |  | 0 | 0
18 | 53-008-2.3.1-0620020 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 59 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 20 cm | 147 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 150 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0