## Munka1
Kompresszor beszerzés vízellátási ágazat 2024
Sorszám | Megnezevés | Típus | Paraméterek | Mennyiség | Vállalt garancia (hónap) | Nettó egységár (Ft) | Nettó érték (Ft) | Összesen nettó (Ft)
1 | Oxidációs kompresszor légtartályon, olajkenésű csavarkomresszor, hűtveszárítóval, hálózati szűrőkkel, időzítős kondenzátum leeresztővel, hangszigetelt kivitel | MARK MSM 5,5D, vagy paramétereiben megegyező típusú | 50,8 m3/h, 8 bar, 270 literes légtartály | 1 |  |  | 0 | 0
| Aktívszén szűrő | - | 50,8 m3/h, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Biri) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Biri vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
2 | Légfúvó zajszigetelő burkolattal | - | 500-550 m3/h, 1 bar | 1 |  |  | 0 | 0
| Szállítási költség (Balkány) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Balkány vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
3 | Működtető levegő kompresszor, olajkenésű, dugattyús, tartályra szerelt kivitel | - | 15 m3/h, 10 bar,230 V 90-120 literes légtartály | 2 |  |  | 0 | 0
| Előszűrő | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Utószűrő | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Hűtveszárító | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Nyírbátor) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Nyírbátor vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
4 | Működtető levegő kompresszor, olajkenésű, dugattyús, tartályra szerelt kivitel | - | 15 m3/h, 10 bar,230 V 90-120 literes légtartály | 2 |  |  | 0 | 0
| Előszűrő | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Utószűrő | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Hűtveszárító | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Balkány) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Balkány vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
5 | Működtető levegő kompresszor, olajmentes, tartályra szerelt kivitel | Metabo Basic 250-24 W OF,vagy paramétereiben megegyező típusú | 120 l/perc, 8 bar,230 V 24 literes légtartály | 1 |  |  | 0 | 0
| Előszűrő | - | 120 l/perc, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Utószűrő | - | 120 l/perc, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Hűtveszárító | - | 120 l/perc, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Terem) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Terem vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
6 | Működtető levegő kompresszor, olajmentes, tartályra szerelt kivitel | Metabo Basic 250-24 W OF,vagy paramétereiben megegyező típusú | 120 l/perc, 8 bar,230 V 24 literes légtartály | 1 |  |  | 0 | 0
| Előszűrő | - | 120 l/perc, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Utószűrő | - | 120 l/perc, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Hűtveszárító | - | 120 l/perc, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Bátorliget) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Bátorliget vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
7 | Légfúvó zajszigetelő burkolattal | - | 600-650 m3/h, 1 bar, DN100 csatlakozás | 1 |  |  | 0 | 0
| Szállítási költség (Kótaj) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Kótaj vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
8 | Oxidációs kompresszor légtartályon, olajkenésű csavarkomresszor, hűtveszárítóval, hálózati szűrőkkel, időzítős kondenzátum leeresztővel, hangszigetelt kivitel | MARK MSM 5,5D,vagy paramétereiben megegyező típusú | 50,8 m3/h, 8 bar, 270 literes légtartály | 2 |  |  | 0 | 0
| Aktívszén szűrő | - | 50,8 m3/h, 8 bar | 2 |  |  | 0
| Szállítási költség (Kemecse) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Kemecse vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
9 | Oxidációs kompresszor légtartályon, olajkenésű csavarkomresszor, hűtveszárítóval, hálózati szűrőkkel, időzítős kondenzátum leeresztővel, hangszigetelt kivitel | MARK MSM 11D,vagy paramétereiben megegyező típusú | 97,2 m3/h, 8 bar, 270 literes légtartály | 2 |  |  | 0 | 0
| Aktívszén szűrő | - | 97,2 m3/h, 8 bar | 2 |  |  | 0
| Szállítási költség (Tiszalök) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Tiszalök vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
10 | Működtető levegő kompresszor, olajkenésű, dugattyús, tartályra szerelt kivitel | - | 15 m3/h, 10 bar,230 V 90-120 literes légtartály | 2 |  |  | 0 | 0
| Előszűrő | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Utószűrő | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Hűtveszárító | - | 15 m3/h, 10 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Tiszalök) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Tiszalök vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
11 | Oxidációs kompresszor légtartályon, olajkenésű csavarkomresszor, hűtveszárítóval, hálózati szűrőkkel, időzítős kondenzátum leeresztővel, hangszigetelt kivitel | MARK MSM 11D,vagy paramétereiben megegyező típusú | 97,2 m3/h, 8 bar, 270 literes légtartály | 1 |  |  | 0 | 0
| Aktívszén szűrő | - | 97,2 m3/h, 8 bar | 1 |  |  | 0
| Szállítási költség (Mátészalka) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Mátészalka vízműtelepen | - | - | 1 | - |  | 0
12 | Hidrofor tartály töltő olajkenésű dugattyús kompresszor légtartállyal | - | 20 m3/h, 10 bar, 90-150 literes légtartály | 2 |  |  | 0 | 0
| Előszűrő | - | 20 m3/h, 10 bar | 2 |  |  | 0
| Utószűrő | - | 20 m3/h, 10 bar | 2 |  |  | 0
| Hűtveszárító | - | 20 m3/h, 10 bar | 2 |  |  | 0
| Szállítási költség (Nyíregyháza) | - | - | 1 | - |  | 0
| Üzembehelyezési költség Nyíregyháza nyomásfokozó gépházban | - | - | 1 | - |  | 0