## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1.1 Belső vízsszreelés szaniter beépítés költségei
2.Építőmesteri munkák költségei
3. Víz- és csatornabekötés építésének költsége
7.2 ÁFA vetítési alap
7.3 ÁFA | 27%
8. A munka ára (HUF)

## Vízszerelés
Fürdőszoba belső: ivóvíz és szennyvíz szerelvények és szerelés + konyhai mosogató | [7 empty] | áfa:27 %
1.27
anyag neve | méret | mennyiség | mennyiség egység | nettó ár (Ft) | bruttó ár (Ft) | nettó össz. (Ft) | bruttó össz. (Ft)
Többrétegű cső | 20-as | 2 | fm |  |  | 0 | 0
Többrétegű cső | 16-os | 6 | fm |  |  | 0 | 0
falikorong | 16-os | 9 | db |  |  | 0 | 0
T-idom | 20-20-20-as | 1 | db |  |  | 0 | 0
T-idom | 20-16-16-os | 1 | db |  |  | 0 | 0
T-idom | 16-16-16-os | 5 | db |  |  | 0 | 0
szűkítő | 20/16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
KM egyenes | 20 - 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
csempeszelep | 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
egyenes gyorskötő KPE | 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
KPE cső | 25-ös | 6 | fm |  |  | 0 | 0
csaphosszabbító | 1 cm-es | 9 | db |  |  | 0 | 0
sarokszelep | 1/2" - 3/8" | 9 | db |  |  | 0 | 0
zuhanycsaptelep |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
"LAGUNA" WC-tartály |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
WC csésze |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
WC tető |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
WC rögzítő csavar |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
mosdó | 45 cm-es | 1 | db |  |  | 0 | 0
mosdó csaptelep |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
mosdórögzítő |  | 1 | pár |  |  | 0 | 0
mosdó szifon |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
mosogató csaptelep |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
mosogató szifon |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
boiler rögzítő csavar |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
flexi cső | 1/2" - 1/2" x 40 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
zuhanyfüggöny (egyes) | 1,5 m-es | 1 | db JYSK |  |  | 0 | 0
Zuhanyfüggönytartó rud |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
PVC "suez"-szifon (1 ágú) |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
padlóösszefolyó rács |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
cső | 110-es | 6 | fm |  |  | 0 | 0
könyök | 110/90° | 4 | db |  |  | 0 | 0
könyök | 110/45° | 4 | db |  |  | 0 | 0
ág | 110/110 | 1 | db |  |  | 0 | 0
szűkítő | 110/50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
ág | 110/50 | 3 | db |  |  | 0 | 0
cső | 50 | 4 | fm |  |  | 0 | 0
könyök | 50/90° | 6 | db |  |  | 0 | 0
könyök | 50/45° | 6 | db |  |  | 0 | 0
ág | 50/50 | 2 | db |  |  | 0 | 0
szűkítő | 50/32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
cső | 32-es | 2 | fm |  |  | 0 | 0
könyök | 32/90° | 2 | db |  |  | 0 | 0
könyök | 32/45° | 2 | db |  |  | 0 | 0
Komplett mosogató szekrény | 800x850x500 | 1 | db PRAKTIKER |  |  | 0 | 0
Tükör LYNGE ÁTM50 polccal fehér |  | 1 | db JYSK |  |  | 0 | 0
Anyag összesen | [5 empty] | 0 | 0
Szerelési díj |  | 40 | óra |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Építőmesteri munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen (Ft)
1 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 14.08 | m2
2 | 36-001-1.1.1-0550030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 28.16 | m2
3 | 36-002-11.1-0412852 | Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, LB-Knauf KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00301101 | 28.16 | m2
4 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm | 1 | db
5 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 2.6 | m2
6 | 23-003-3-0112210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal | 0.3 | m3
7 | 31-030-11.1.1.1-0112410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig, C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal | 0.12 | m3
8 | 42-022-1.1.3.2.1.1-0214203 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, SCHÖNOX SFK flexibilis ragasztó, WD Flex fugázó, fehér | 1.98 | m2
9 | 42-012-1.1.3.1.1.3-0315241 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Schomburg UNIFIX-2K rugalmas, fagyálló burkolatragasztó, szürke Schomburg ASO-Fugenbunt fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig lapburkolatokhoz, fehér | 12.12 | m2
10 | 48-014-6.1-0315204 | Üzemi használati víz elleni, víznyomásnak kitett helyzetű (pl. medence),kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,5 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva, Schomburg AQUAFIN-1K vízszigetelő cementhabarcs | 14.1 | m2
11 | 47-011-1.1.1.2 | Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékkel, fehér színben, tagolatlan sima felületen, három rétegben | 0.16 | 100 m2
12 | 36-003-21.2.9.2 | Beltéri vékonyvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, mészbázisú ásványi glett anyagból, egy rétegben, 1,5-2,0 mm-es szemcsemérettel | 16.06 | m2
22 | 82-009-21.1-0135309 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL540, PRIMUS DRAIN komplett csomag épített zuhanyzók készítésére "Primus", kiszáradás esetén is bűzzáró szifonbetéttel, szigetelő készlettel, rozsdamentes lefolyóráccsal és kerettel. Elhelyezésekor még nem kell tudnunk, hogy hol lesz a végleges padlószint. A lefolyó felesleges nyakrészét a betonozás után le kell vágni és a szigetelő gallért ekkor lehet a testhez illeszteni. Teljesítmény 48 l/perc, beépítés 80 - 200mm. | 1 | db
24 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Szomszéd helyiségekben építés során okozott károk, hibák javítása | 1 | klt
Építmény közvetlen költségei (HUF)

## Vízbekötés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen (Ft)
1 | 54-01-01.1 | Ivóvíz bekötés kialakítása a megkévő vízmérő aknától az épület falsíkjától a megrendelő által átadásra kerülő csőanyag ára nélkül | 1 | db
2 | 54-01-01.2 | Csatorna bekötés kialakítása az épület falsíkjától a telekhatáron belül korábban kialakított bekötésre kötve, a megrendelőáltal átadásra kerülő csőanyag ára nélkül | 1 | db
Építmény közvetlen költségei (HUF)