## Műanyag cső
Megnevezés | Mennyiség | Mértékegység | Ajánlati egységár (Ft/méter, vagy Ft/db, a "C" oszlopban meghatározott mértékegységnek megfelelően | Ajánlati ár
KPE CSŐ 25-ös PE 100 SDR 11 200 méteres tekercsben | 30000 | m |  | 0
KPE CSŐ 32-es PE 100 SDR 11 200 méteres tekercsben | 4800 | m |  | 0
KPE CSŐ 40-es PE 100 SDR 11 200 méteres tekercsben | 1200 | m |  | 0
KPE CSŐ 50-es PE 100 SDR 11 100 méteres tekercsben | 1200 | m |  | 0
KPE CSŐ 63-as PE 100 SDR 11 6 méteres szálba/tekercsbe | 4800 | m |  | 0
KPE CSŐ 90-es PE100 SDR 17 100 méteres szálba/tekercsbe | 7920 | m |  | 0
KPE CSŐ 110-es PE 100 SDR 11 6/12 méteres szálba/tekercsbe | 264 | m |  | 0
KPE CSŐ 110-es PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban/tekercsbe | 10200 | m |  | 0
KPE CSŐ 125-ös PE 100 SDR 17 6 méteres szálban | 144 | m |  | 0
KPE CSŐ 160-as PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 1920 | m |  | 0
KPE CSŐ 200-as PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 480 | m |  | 0
KPE CSŐ 225-ös PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 57.6 | m |  | 0
KPE CSŐ 250-es PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 72 | m |  | 0
KPE CSŐ 315-ös PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 480 | m |  | 0
KPE CSŐ 400-as PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 57.6 | m |  | 0
KPE CSŐ 500-as PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 144 | m |  | 0
KPE CSŐ 600-as PE 100 SDR 17 6/12 méteres szálban | 72 | m |  | 0
PVC KA LEFOLYOCSO 110/2fm (db) | 1200 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 110/1fm (db) SN8 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 110/2fm (db) SN8 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 110/3fm (db) SN8 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 110/2fm (db) SN4 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 160/2fm (db) SN8 | 720 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 160/2fm (db) SN4 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 160/3fm (db) SN8 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 200/2fm (db) SN8 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 200/2fm (db) SN4 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 200/3fm (db) SN8 | 120 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 200/5fm (db) SN8 | 252 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 315/1fm (db) SN8 | 60 | db |  | 0
KGEM CSAT CSO 315/2fm (db) SN8 | 60 | db |  | 0
Egyéb a fentiekben meg nem határozott fajták |  |  |  | 5000000
Összesen |  |  |  | 5000000

## Kőanyag cső
Kőanyag cső | Terv. beszerzés menny. | Mértékegység | Ajánalti egységár | Ajánlati ár
Kőanyag cső DN 150 normál terhelésre (TKL 34) 1,5 m | 1200 | db |  | 0
Kőanyag cső DN 200 normál terhelésre (TKL 160) 2,5 m | 1099 | db |  | 0
Mindösszesen: |  |  |  | 0

## Acél cső
Acél cső | Mennyiség | Mértékegység | Ajánlati egységár (Ft/méter) | Ajánlati ár
FEK.ACELCSO 22X1,5 | 60 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 3/4" 26,9 x 2,6 | 180 | m |  | 0
HORGANYZOTT CSO 1" 33,7X3,2 | 400 | m |  | 0
ACELCSO 33,7X2 | 240 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 42,4X3,25 | 30 | m |  | 0
HORGANYZOTT CSO 48,3X3,2 | 180 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 60,3X2,9 | 200 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 76,1X2,9 | 48 | m |  | 0
HORGANYZOTT CSO 3" 88,9 X 3,6 | 90 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 88.9X3 | 42 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 108X3,6 | 60 | m |  | 0
HORGANYZOTT CSO 114,3 X 4,5 | 120 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 159X4 | 30 | m |  | 0
HORGANYZOTT CSO 4" | 24 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 323,9X4 | 12 | m |  | 0
FEKETE ACELCSO 406,4X6,3 | 40 | m |  | 0
SPIRALCSO 419X5 | 12 | m |  | 0
SPIRALCSO 419X8 | 40 | m |  | 0
SPIRALCSO 610X8 | 6 | m |  | 0
Egyéb a fentiekben meg nem határozott fajták |  |  |  | 1500000
Összesen |  | m |  | 1500000

## Korrózió álló cső
Saválló cső | Terv. beszerzés menny. | Mértékegység | Ajánlati egységár (ft/méter) | Ajánlati ár
SA. CSO 26,9X2 | 800 | m |  | 0
SAVALLO CSO 33,7X2 | 24 | m |  | 0
SAVALLO CSO 48,3X2 | 60 | m |  | 0
SAVALLO CSO 60,3X2 | 600 | m |  | 0
SA. CSO 88,9 X 2 | 36 | m |  | 0
SA CSO 108X2 | 6 | m |  | 0
SAVALLO CSO 114,3X2 | 12 | m |  | 0
SA. CSO 159X3 | 12 | m |  | 0
SAVALLO CSO 273X3 | 18 | m |  | 0
SAVALLO CSO 323,9X3 | 24 | m |  | 0
SAVALLO CSO 406,4X3 | 4 | m |  | 0
Egyéb a fentiekben meg nem határozott fajták |  |  |  | 1500000
Összesen |  |  |  | 1500000

## Menetes PVC cső kútfúrás
Menetes PVC cső | Mennyiség | Mértékegység | Ajánlati egységár (Ft/db) | Ajánlati ár
MENETES PVC CSO 165X7,5X4000 | 56 | db |  | 0
MENETES PVC CSO 280X12,5X4000 | 55 | db |  | 0
MENETES PVC TEKERCSELT SZURO 165x7,5 2 M | 38 | db |  | 0
Egyéb a fentiekben meg nem határozott fajták |  |  |  | 1500000
Összesen |  |  |  | 1500000